Starachowice 12.05.2017 r.

**Warunki przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie systemu wentylacji w budynku przy laboratorium na oczyszczalni ścieków w Starachowicach nr spr. 10/05/2017/SW**

**Istotne postanowienia dotyczące zamówienia:**

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Iglasta 5,

27-200 Starachowice

tel. 41 275 03 35

faks 41 275 03 36

e-mail poczta@pwik.starachowice.pl

**Tryb prowadzenia postępowania:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień /dostępny   
na stronie [www.pwik.starachowice.pl/](http://www.pwik.starachowice.pl/) , w trybie zapytania o cenę.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej zgodnie z załączonym projektem budowlanym w budynku przy laboratorium na oczyszczalni ścieków w Starachowicach. W szczególności zamówienie obejmuje dostawę i montaż:

1. Jednej kurtyny powietrza firmy Samsung Eco model AR12KSFPEWQNZE lub produkt równoważny.
2. Dwóch turbowentów hybrydowych model TH150CHAL BIII lub produktów równoważnych.
3. Jednego wentylatora dachowego model WDJV-19 lub produkt równoważny.
4. Jednego wentylatora dachowego WDHS-31-J lub produkt równoważny.
5. Jednego wentylatora łazienkowego EDM 80 lub produkt równoważny.
6. Jednej kratki wentylacyjnej, która ma być umieszczona na kanale 14x14 cm i zapewniać wyciąg powietrza w ilości 25m3/h.
7. Zamówienie zakłada konieczność wywiercenia otworów na dachu budynku

Wymagane są wyłącznie fabrycznie nowe urządzenia.

Szczegółowy opis urządzeń zawiera projekt budowlany.

**Wykonawca przed złożeniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej obiektu.**

Kontakt w sprawie dokonania oględzin:

Piotr Nowak tel. 41 274 64 45

**Wymagana jest gwarancja na wykonane prace i urządzenia – minimum 36 miesięcy liczona od dnia bezusterkowego odbioru robót.**

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**Termin i sposób realizacji zamówienia:**

Termin dostawy do 21 dni od dnia zawarcia umowy.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do udziału   
w postępowaniu oraz:

* 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
  3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia   
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia   
do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

**Sposób przygotowania oferty:**

1. W formie pisemnej w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz należy podpisać przez osobę upoważnioną   
   do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. Ofertę należy złożyć kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie   
   i zaadresować:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

**27-200 Starachowice**

**ul. Iglasta nr 5**.

Oraz opisać:

***Przetarg wykonanie wentylacji w budynku przy laboratorium 10/05/2017/SW***

***Nie otwierać do dnia 22.05.2017 r. r. do godz. 1100.***

**Oferta musi zawierać co najmniej:**

1. Wypełniony załącznik nr 1 – oferta
2. Wypełniony załącznik nr 2 – oświadczenia
3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem;
4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.
5. Prospekty lub inne materiały potwierdzające, że oferowane urządzenia są zgodne z opisem i wymaganiami zamawiającego.

**Termin składania i otwarcia ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia **22.05.2017** **r. do godziny 1030**w sekretariacie w siedzibie zamawiającego.

Otarcie ofert nastąpi w dniu **22.05.2017** **r. o godz. 1100**. Otwarcie ofert jest jawne.

**Sposób obliczania ceny, warunki płatności:**

* 1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915 z późn. zm.).
  2. Cena ofertowa jest ceną brutto oraz musi uwzględniać wszelkie oferowane opcje, wszelkie koszty związane w zakupem, dostarczeniem do siedziby zamawiającego oraz montażem oferowanego towaru oraz musi uwzględniać okres wymaganych gwarancji.
  3. W cenie ofertowej wykonawca wyodrębni cenę netto i podatek VAT.
  4. Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
  5. Zamawiający ureguluje należności wynikające z realizacji niniejszego zamówienia przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

**Termin związania z ofertą:**

Termin związania z ofertą wynosi 20 dni od dnia otwarcia ofert.

**Kryteria wyboru oferty:**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena- 100%

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

**Pozostałe informacje:**

Kontakt w sprawie: e-mail: [poczta@pwik.starachowice.pl](mailto:poczta@pwik.starachowice.pl)

Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą po upływie 6 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.

Do kontaktów w sprawie postępowania:

Krzysztof Jurkowski – 41/ 275 03 64

Elżbieta Rychlik – 41/ 275 03 47

Piotr Nowak – 41/ 274 64 45

Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.

*W załączeniu:*

1. załącznik nr 1 – oferta

2. załącznik nr 2 – oświadczenia.

3. projekt budowlany

***nr sprawy 10/05/2017/SW***

**OFERTA**

**Wykonawca:**

**Nazwa**:………………………………………………………………………………………..

**Adres**:………………………………………………………………….. …………………….

**Tel** **faks** **e-mail** ………………………

**REGON** ……………………………….**NIP**

**osoba upoważniona do kontaktów:**

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
   1. zapoznałem się z warunkami postępowania oraz, że uzyskałem wszelkie informacje konieczne do złożenia oferty;
   2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami wykonanie systemu wentylacji zgodnie z projektem budowlanym a w szczególności

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis** | **Ilość** | **Jdn** | **Cena jednostkowa** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
|  | Dostawa kurtyny powietrza firmy Samsung Eco model AR12KSFPEWQNZE lub produkt równoważny. | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Dostawa turbowentów hybrydowych model TH150CHAL BIII lub produktów równoważnych | 2 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Dostawa wentylatora dachowego model WDJV-19 lub produkt równoważny | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Dostawa wentylatora dachowego WDHS-31-J lub produkt równoważny. | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Dostawa wentylatora łazienkowego EDM 80 lub produkt równoważny | 1 | Szt. |  |  |  |  |
|  | Dostawa kratki wentylacyjnej, która ma być umieszczona na kanale 14x14 cm i zapewniać wyciąg powietrza w ilości 25m3/h. | 1 | Sz.t |  |  |  |  |
|  | Roboty montażowe w tym wykonanie otworów dachu. | 1 | kpl |  |  |  |  |
| **Ogółem** | | | | |  |  |  |

* 1. cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Netto .............................................. PLN

(słownie: ......................................................................... PLN)

plus należny podatek VAT w wysokości ....................... PLN,

stawka VAT …..

co stanowi łącznie kwotę: .............................................. PLN

(słownie: ......................................................................... PLN).

* 1. oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi ……. dni od dnia podpisania umowy,
  2. oświadczamy, że zgodnie z warunkami postępowania udzielam/y gwarancji na wykonane prace i urządzenia – minimum 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.;
  3. niniejsza oferta jest ważna przez 20 dni;
  4. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

**Podpis(y) osoby/osób upoważnionych**

………………………………………

………………………………………

***Załącznik nr 2 do sprawy nr 10/05/2017/SW***

***OŚWIADCZENIA***

.................................................. ................................................

*[pieczątka firmy] [miejscowość, data]*

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane zaproszeniu do składania ofert w szczególności:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w §29 Regulaminu udzielania zamówień.

**Ponadto:**

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni od terminu składania ofert.

***Podpis(y) osoby/osób upoważnionych***

*………………………………………*