Starachowice 23.05.2017 r.

**Warunki przetargu w trybie zapytania o cenę na zakup i dostawę dwóch zdrojów wody pitnej**

**nr sprawy 12/05/2017/Z**

**Istotne postanowienia dotyczące zamówienia:**

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Iglasta 5,

27-200 Starachowice

tel. 41 275 03 35

faks 41 275 03 36

e-mail poczta@pwik.starachowice.pl

**Tryb prowadzenia postępowania:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień /dostępny
na stronie [www.pwik.starachowice.pl/](http://www.pwik.starachowice.pl/) , w trybie zapytania o cenę.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch wewnętrznych zdrojów wody pitnej zgodnie z poniższym opisem:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Liczba sztuk** | **Opis urządzenia** | **Wymiary** |
| **1.** | Zdrój wody pitnej wewnętrzny | 2 | Urządzenie postumentowe wykonane ze stali nierdzewnej. Zdrój powinien posiadać wylewkę wyposażoną w wbudowany zawór samozamykający oraz możliwość napełniania butelek, kubków i/lub bidonów. Wymagana jest mata podłogowa ochraniająca podłogę przed rozchlapaną wodą. W miarę możliwości powinien być odporny na uszkodzenia wynikające z działań użytkowników. Wykonawca zapewni wygrawerowanie logo Zamawiającego. Wzór zostanie ustalony po zawarciu umowy.  | Długość podstawy – 315 mm (± 10 mm);Szerokość podstawy – 310 mm (± 10 mm);Wysokość – 1260 mm (± 20 mm); |

1. Wymagane jest, aby zdroje były nowe i posiadały atest PZH.
2. Logo dostępne jest u Zamawiającego /do wygrawerowania na zdrojach zostanie ustalony po zawarciu umowy/
3. Wykonawca zapewni transport przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego na własny koszt i ryzyko.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

**Termin i sposób realizacji zamówienia:**

Termin dostawy do 5 dni od dnia zawarcia umowy.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do udziału
w postępowaniu oraz:

* 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
	2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
	3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
	4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
	5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia
do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

**Sposób przygotowania oferty:**

1. W formie pisemnej w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz należy podpisać przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. Ofertę należy złożyć kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie
i zaadresować:

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.**

**27-200 Starachowice**

**ul. Iglasta nr 5**.

 Oraz opisać:

***Przetarg- 12/05/2017/Z***

***Nie otwierać do dnia 30.05.2017 r. do godz. 1100.***

**Oferta musi zawierać co najmniej:**

1. Wypełniony załącznik nr 1 – oferta
2. Wypełniony załącznik nr 2 – oświadczenia
3. Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem;
4. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.
5. **Prospekty, ulotki bądź inne materiały opisujące zdroje wody pitnej stanowiące przedmiot zamówienia i potwierdzające, że spełniają one wymagania zamawiającego.**

**Termin składania i otwarcia ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia **30.05.2017 r. do godziny 1030**w sekretariacie w siedzibie zamawiającego.

Otarcie ofert nastąpi w dniu **30.05.2017 r. o godz. 1100**. Otwarcie ofert jest jawne.

**Sposób obliczania ceny, warunki płatności:**

* 1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915).
	2. Cena ofertowa jest ceną brutto oraz musi uwzględniać wszelkie oferowane opcje, wszelkie koszty związane w zakupem, dostarczeniem do siedziby zamawiającego oferowanego towaru oraz musi uwzględniać okres wymaganych gwarancji.
	3. W cenie ofertowej wykonawca wyodrębni cenę netto i podatek VAT.
	4. Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.
	5. Zamawiający ureguluje należności wynikające z realizacji niniejszego zamówienia przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

**Termin związania z ofertą:**

Termin związania z ofertą wynosi 20 dni od dnia otwarcia ofert.

**Kryteria wyboru oferty:**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena- 100%

Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.

**Pozostałe informacje:**

Kontakt w sprawie: e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą po upływie 6 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.

Do kontaktów w sprawie postępowania:

Magdalena Kozera – 41/ 275 03 26

Krzysztof Jurkowski – 41/ 275 03 64

 <Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.>

*W załączeniu:*

1. załącznik nr 1 – oferta

2. załącznik nr 2 – oświadczenia.

***nr sprawy 12/05/2017/Z***

**OFERTA**

**Wykonawca:**

**Nazwa**:………………………………………………………………………………………..

**Adres**:………………………………………………………………….. …………………….

**Tel** **faks** **e-mail** ………………………

**REGON** ……………………………….**NIP**

**osoba upoważniona do kontaktów:**

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:
	1. zapoznałem się z warunkami postępowania oraz, że uzyskałem wszelkie informacje konieczne do złożenia oferty;
	2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami postępowania tj. sprzedaż i dostawa dwóch wewnętrznych zdrojów wody pitnej zgodnych z opisem;
	3. cena mojej (naszej) oferty za realizację poszczególnych części zamówienia wynosi:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa urządzenia** | **Liczba sztuk** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **VAT** | **Wartość brutto** |
| **1.** | Zdrój wody pitnej wewnętrzny  | 2 |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |

* 1. oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi …… dni od dnia podpisania umowy,
	2. niniejsza oferta jest ważna przez 20 dni;
	3. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, oraz dostarczyć przedmiot umowy do siedziby zamawiającego jak też wykonać oznaczenie logo Zamawiającego na obu zdrojach.

**Podpis(y) osoby/osób upoważnionych**

………………………………………

………………………………………

***Załącznik nr 2 do sprawy nr 12/05/2017/Z***

***OŚWIADCZENIA***

.................................................. ................................................

*[pieczątka firmy] [miejscowość, data]*

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane zaproszeniu do składania ofert w szczególności:

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w §29 Regulaminu udzielania zamówień.

**Ponadto:**

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni od terminu składania ofert.

***Podpis(y) osoby/osób upoważnionych***

*………………………………………*