**Warunki przetargu w trybie zapytania o cenę na wykonanie remontu zagęszczarki osadów dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. nr spr. 35/11/2017/Z**

**Istotne postanowienia dotyczące zamówienia:**

**Zamawiający:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Iglasta 5,

27-200 Starachowice

tel. 41 275 03 35

faks 41 275 03 36

e-mail poczta@pwik.starachowice.pl

**Tryb prowadzenia postępowania:**

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień /dostępny

na stronie www.pwik.starachowice.pl/, w trybie zapytania o cenę.

**Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu zagęszczarki osadu zainstalowanej w Oczyszczalni Ścieków w Starachowicach.

W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Remont napędu zagęszczarki (wymiana przekładni ślimakowej)
2. Remont pompy osadu PDMN060
3. Przystosowanie pompy do pracy z falownikiem
4. Wymiana statora
5. Wymiana rotora
6. Remont pompy flokulantów
7. Wymiana statora
8. Wymiana rotora
9. Wymiana uszczelnienia mechanicznego
10. Naprawa regulatora obrotów

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozpatrywane będą jedynie oferty obejmujące kompleksowe wykonanie zamówienia.

**Termin i sposób realizacji zamówienia:**

Termin realizacji zamówienia do 10 dni od dnia zawarcia umowy.

**Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać wykonawcy, którzy zostali zaproszeni do udziału w postępowaniu oraz:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą złożyć odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem oraz podpisane oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Sposób przygotowania oferty:

1. W formie pisemnej w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub inną trwałą i czytelną techniką oraz należy podpisać przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

2. Ofertę należy złożyć kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie i zaadresować:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

27-200 Starachowice

ul. Iglasta nr 5.

*Oraz opisać:*

*Przetarg na remont zagęszczarki osadów znak 35/11/2011/Z*

*Nie otwierać do dnia 27.11.2017 r. do godz. 11:00.*

**Oferta musi zawierać co najmniej:**

a) Wypełniony załącznik nr 1 – oferta

b) Wypełniony załącznik nr 2 – oświadczenia

c) Odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające uprawnienia do wykonywania działań lub czynności objętych niniejszym zamówieniem;

d) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów.

e) Prospekty lub inne materiały potwierdzające, że oferowane urządzenia są zgodne z opisem i wymaganiami zamawiającego.

**Termin składania i otwarcia ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia 27.11.2017 r. do godziny 10:30 w sekretariacie w siedzibie zamawiającego.

Otarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2017 r. o godz. 11:00. Otwarcie ofert jest jawne.

**Sposób obliczania ceny, warunki płatności:**

1. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915 z późn. zm.).

2. Cena ofertowa jest ceną brutto oraz musi uwzględniać wszelkie oferowane opcje, wszelkie koszty w tym części konieczne do realizacji zamówienia oraz inne koszty związane w remontem jak też musi uwzględniać okres gwarancji.

3. W cenie ofertowej wykonawca wyodrębni cenę netto i podatek VAT.

4. Wszystkie rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich.

5. Zamawiający ureguluje należności wynikające z realizacji niniejszego zamówienia przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury VAT.

**Termin związania z ofertą:**

Termin związania z ofertą wynosi 20 dni od dnia otwarcia ofert.

**Kryteria wyboru oferty:**

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena- 100%

**Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta z najniższą ceną.**

**Pozostałe informacje:**

Kontakt w sprawie: e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl

Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą po upływie 6 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty.

Do kontaktów w sprawie postępowania:

Krzysztof Jurkowski – 41/ 275 03 64

Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o.

W załączeniu:

1. załącznik nr 1 – oferta

2. załącznik nr 2 – oświadczenia.

Załącznik nr 1 do sprawy 35/11/2017/Z

**OFERTA**

Wykonawca:

Nazwa:………………………………………………………………………………………..

Adres:………………………………………………………………….. …………………….

Tel .............................................. faks ............................................ e-mail ………………………

REGON ……………………………….NIP .................................................

osoba upoważniona do kontaktów:

.............................................................................................................................................................

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1) zapoznałem się z warunkami postępowania oraz, że uzyskałem wszelkie informacje konieczne do złożenia oferty;

2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami zamawiającego

3) cena mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Netto .............................................. PLN

(słownie: ......................................................................... PLN)

plus należny podatek VAT w wysokości ....................... PLN,

stawka VAT …..

co stanowi łącznie kwotę: .............................................. PLN

(słownie: ......................................................................... PLN).

4) oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia wynosi ……. dni od dnia podpisania umowy,

5) oświadczamy, że udzielam/y gwarancji po serwisowej na okres ………... miesięcy od dnia uruchomienia.

6) niniejsza oferta jest ważna przez 20 dni;

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Podpis(y) osoby/osób upoważnionych

………………………………………

………………………………………

Załącznik nr 2 do sprawy nr 35/11/2017/Z

**OŚWIADCZENIA**

.................................................. ................................................

[pieczątka firmy] [miejscowość, data]

Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu opisane zaproszeniu do składania ofert w szczególności:

a) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w §29 Regulaminu udzielania zamówień.

**Ponadto:**

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń oraz że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni od terminu składania ofert.

Podpis(y) osoby/osób upoważnionych

………………………………………