Starachowice 26.01.2022 r.

Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy w Starachowicach

dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Starachowicach nr sprawy 1/01/2022/P

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Łazy w Starachowicach

Zadanie projektowe obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla:

- Budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 z PCV o długości 480m w ul. Łazy w Starachowicach na działce nr 42/1 (od odcinka drogi na wysokości działki nr 75/3 do odcinka na wysokości działki nr 277)

- Budowy przyłączy do  granicy działek dla działek zabudowanych DN 160 z PCV zakończonych szczelnym korkiem w ilości 22 szt.

- Budowy 2 odejść sieci kanalizacji DN 200 z PCV o długości ok 6m każde w działki nr 220 i 290.

Zamawiający sugeruje przeprowadzenie wizji lokalnej terenu

Zakres rzeczowy zamówienia

- Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowych obejmuje:

- opracowanie projektu budowlanego z informacją BIOZ, zawierającego komplet wszystkich niezbędnych opracowań, uzgodnień i decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz uzgodnień branżowych w zakresie projektowym i realizacyjnym,

- opracowanie projektu wykonawczego w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- opracowanie przedmiaru robót z podziałem na branże i  obiekty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (2021 poz. 2458)

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii lub zgód na wejście w teren, których potrzeba wyniknie w trakcie projektowania.

- Dokumentację projektową opracować należy w niżej wymienionej ilości egzemplarzy:

- Projekt budowlany z informacją BIOZ – 4 egzemplarzy

- Projekty wykonawcze dla każdej z brany -  4 egzemplarzy

- Kosztorysy inwestorskie dla każdej branży – 1 egzemplarz

- Przedmiary robót dla każdej branży – 2 egzemplarzy

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  - 3 egzemplarzy

- Dokumentacja geologiczna – 2 egzemplarze

- Wymagane jest sporządzenie całości wyżej wymienionej  dokumentacji w wersji elektronicznej.

- Ponadto w ramach wynagrodzenia Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:

- uzyskania oraz weryfikacji wszelkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- zamówienia lub sporządzenia niezbędnych map do celów projektowych,

- wykonania niezbędnych badań geotechnicznych,

- Projekt budowlany winien być kompleksowym opracowaniem wykonanym zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, na podstawie którego inwestor będzie mógł wystąpić ze zgłoszeniem o rozpoczęciu robót na budowę oraz zrealizować rzeczowo obiekt.

Termin realizacji zamówienia:

3 miesiące od dnia zawarcia umowy